ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание |
| 1 | Описание услуг | |
| 1.1 | Оказываемые услуги | Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация необходимые разрешения) |
| 1.2 | Цель оказания услуг | Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) |
| 1.3 | Наименование экспортно ориентированного СМСП Получателя поддержки (Заказчик) | Общество с ограниченной ответственностью «Резерв» |
| 1.4 | Вид деятельности экспортно ориентированного СМСП Получателя поддержки  (по ОКВЭД2, расшифровка) | 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 1.5 | Требования  к Исполнителю | 1. Услуги оказываются аккредитованным лицом в соответствии с областью аккредитации с предоставлением Центру поддержки экспорта документов, подтверждающих право проведения работ (при осуществлении оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)).  2. В целях подтверждения опыта оказания услуг по осуществлению оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технического регламента «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) исполнителем предоставляется копия протокола идентификации продукции, копия акта отбора проб (образцов) и копия заключения эксперта. |
| 1.6 | Срок оказания услуг | Не позднее 20.12.2021 |
| 2 | Состав оказываемых услуг | |
| 2.1 | Проведение работ по подтверждению соответствия продукции:  - Светильники серии AGRO LED на требования ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, а именно:  1) отбор образцов (проб);  2) направление на испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011;  3) подготовка протокола испытаний на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, с результатами испытаний;  4) сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011  - Светильник LED-ХХ-48 на требования ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, а именно:  1) отбор образцов (проб);  2) направление на испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 020/2011;  3) подготовка протокола испытаний на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, с результатами испытаний;  4) сертификат соответствия ТР ТС 020/2011  - Блок управления LCB-05-LED на требования ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, включая:  1) отбор образцов (проб);  2) направление на испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011;  3) проведение идентификации продукции на соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011;  4) сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011  - Блок управления LCB-06 на требования ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, включая:  1) отбор образцов (проб);  2) направление на испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011;  3) проведение идентификации продукции на соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011;  4) сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | |
| 3 | Требования к оказанию услуг | |
| 3.1 | Услуги оказать в соответствии с требованиями, предъявляемыми ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и нормативными документами в области стандартизации, обеспечивающими соблюдение требования технических регламентов при производстве и реализации продукции:  -Светильники серии AGRO LED;  -Светильник LED-ХХ-48;  -Блок управления LCB-05-LED;  -Блок управления LCB-06.  После проведения испытаний и получения протоколов испытаний продукции, Исполнителем, в установленном порядке, оформляются и регистрируются документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 (протокол испытаний). | |
| 4 | Требования к составу и оформлению отчётной документации по оказываемым услугам | |
| 4.1 | Вид отчетной документации по оказываемым услугам | Для Заказчика: оригиналы документов.  Для Центра поддержки экспорта: копии документов. |
| 4.2 | Состав отчётной документации по оказываемым услугам | Акт сдачи-приёмки оказанных услуг и приложения к нему:  - В отношении светильников серии AGRO LED:  1) акт отбора образцов (проб);  2) направление на испытания;  3) сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011;  4) протокол испытаний на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, с результатами испытаний.  - В отношении светильника LED-ХХ-48:  1) акт отбора образцов (проб);  2) направление на испытания;  3) сертификат соответствия ТР ТС 020/2011;  4) протокол испытаний на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, с результатами испытаний.  - В отношении блока управления LCB-05-LED, блока управления LCB-06:  1) акт отбора образцов (проб);  2) направление на испытания;  3) протокол проведения идентификации продукции;  4) сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 |
| 4.3 | Требования к оформлению отчётной документации по оказываемым услугам | В соответствии с требованиями нормативных документов в соответствии со спецификой оказания услуг. |
| 5 | Требования к передаче отчётной документации по оказываемым услугам | |
| 5.1 | Количество передаваемых экземпляров отчётной документации  по оказываемым услугам | В бумажном варианте:  - в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика,  один – для Центра поддержки экспорта.  В электронном виде:  - в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика,  один – для Центра поддержки экспорта, в форматах MS Word и PDF. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  | / | / |
|  | (должность) | (подпись)  М.П. | (ФИО) |